## PERIODO PROPRIO
CALCOLO DEL PERIODO PROPRIO DELLA STRUTTURA |  |  |  |  | COEFFICIENTI C1
[5 empty] | costruzioni con struttura a telaio in acciaio | 0.085
Dati |  |  |  |  | costruzioni con struttura a telaio in calcestruzzo armato | 0.075
Altezza dell'edificio | H= | 50 |  |  | costruzioni con qualsiesi altro tipo di struttura | 0.05
Coefficiente C1 | 3 |  |  | 0.05
Risultati
Periodo della struttura |  | T1= | 0.94015
Note on C4: altezza della costruzione in metri dal piano di fondazione

## SPETTRI
AZIONE SISMICA DM 2008 (3.2.3) |  |  |  | COSTRUZIONE DELLO SPETTRO ELASTICO (orizzontale) |  |  | COSTRUZIONE DELLO SPETTRO IN SPOSTAMENTO |  |  | CATEGORIA SOTTOSUOLO |  |  | COSTRUZIONE DELLO SPETTRO ELASTICO (verticale) |  |  | Categoria topografica | Ubicazione dell'opera o dell'intervento | ST
[10 empty] | suolo | Ss | Cc |  |  |  | T1 | - | 1
[10 empty] | A | 1 | 1 |  |  |  | T2 | In corrispondenza della sommità del pendio | 1.2
|  |  |  | T | Se(T) | Se(T)/q |  | Sd(T) |  | B | 1.1431 | 1.3649 | T | Sve(T) |  | T3 | In corrispondenza della cresta del rilievo | 1.2
Dati: |  |  |  | 0 | 0.42752 | 0.42752 |  | 0 | 0≤T<TB | C | 1.3146 | 1.499 | 0 | 0.3252 | 0≤T<TB | T4 | In corrispondenza della cresta del rilievo | 1.4
accelerazione orizzontale massima al sito | ag /g | m/s² | 0.271 | 0.0084943 | 0.45681 | 0.42238 |  | 8.3574e-07 |  | D | 1.4366 | 2.1437 | 0.0025 | 0.33602
amplificazione spettrale massima | Fo |  | 2.37 | 0.016989 | 0.48609 | 0.41724 |  | 3.5573e-06 |  | E | 1.2935 | 1.7705 | 0.005 | 0.34684
periodo di inizio del tratto a velocità costante | TC* | s | 0.34 | 0.025483 | 0.51538 | 0.4121 |  | 8.486e-06 |  |  |  |  | 0.0075 | 0.35767
| Cat. Suolo |  | 3 | 0.033977 | 0.54466 | 0.40697 |  | 1.5944e-05 |  |  |  |  | 0.01 | 0.36849
|  |  |  | 0.042472 | 0.57395 | 0.40183 |  | 2.6251e-05 |  |  |  |  | 0.0125 | 0.37931
|  |  |  | 0.050966 | 0.60323 | 0.39669 |  | 3.9731e-05 |  | costruzione retta verticale |  |  | 0.015 | 0.39013
coef. di amplificazione stratigrafica | Ss |  | 1.3146 | 0.05946 | 0.63252 | 0.39155 |  | 5.6703e-05 |  | 1.0132 | 0.4 |  | 0.0175 | 0.40096
Coef. di amplificazione topografica | ST | 2 | 1.2 | 0.067955 | 0.6618 | 0.38641 |  | 7.749e-05 |  | 0 | 0.4 |  | 0.02 | 0.41178
categoria di sottosuolo | S | =Ss * ST= | 1.5776 | 0.076449 | 0.69109 | 0.38127 |  | 0.00010241 |  |  |  |  | 0.0225 | 0.4226
coef. funzione della cat. di sottosuolo | Cc |  | 1.499 | 0.084943 | 0.72037 | 0.37614 |  | 0.00013179 |  |  |  |  | 0.025 | 0.43342
periodo ad accelerazione costante | TB | s | 0.16989 | 0.093438 | 0.74966 | 0.371 |  | 0.00016595 |  |  |  |  | 0.0275 | 0.44425
periodo a velocità costante | Tc | s | 0.50966 | 0.10193 | 0.77894 | 0.36586 |  | 0.00020521 |  |  |  |  | 0.03 | 0.45507
periodo a spostamento costante | TD | s | 1.7105 | 0.11043 | 0.80823 | 0.36072 |  | 0.0002499 |  |  |  |  | 0.0325 | 0.46589
smorzamento | η |  | 1 | 0.11892 | 0.83751 | 0.35558 |  | 0.00030032 |  |  |  |  | 0.035 | 0.47671
fattore di struttura | q |  | 3.12 | 0.12741 | 0.8668 | 0.35044 |  | 0.00035681 |  |  |  |  | 0.0375 | 0.48754
periodo della struttura | T (sec) | s | 0.4 | 0.13591 | 0.89608 | 0.3453 |  | 0.00041969 |  |  |  |  | 0.04 | 0.49836
|  |  |  | 0.1444 | 0.92537 | 0.34017 |  | 0.00048927 |  |  |  |  | 0.0425 | 0.50918
|  |  |  | 0.1529 | 0.95465 | 0.33503 |  | 0.00056589 |  |  |  |  | 0.045 | 0.52
amplificazione spettrale massima | Fv |  | 1.6656 | 0.16139 | 0.98394 | 0.32989 |  | 0.00064985 |  |  |  |  | 0.0475 | 0.53083
coef. di amplificazione stratigrafica | Ss |  | 1 | 0.16989 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.00074149 |  |  |  |  | 0.05 | 0.54165
categoria di sottosuolo | S | =Ss * ST= | 1.2 | 0.16989 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.00074149 | TB≤T<TC |  |  |  | 0.05 | 0.54165 | TB≤T<TC
periodo ad accelerazione costante | TB | s | 0.05 | 0.18688 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0008972 |  |  |  |  | 0.055 | 0.54165
periodo a velocità costante | Tc | s | 0.15 | 0.20386 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0010677 |  |  |  |  | 0.06 | 0.54165
periodo a spostamento costante | TD | s | 1 | 0.22085 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0012531 |  |  |  |  | 0.065 | 0.54165
|  |  |  | 0.23784 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0014533 |  |  |  |  | 0.07 | 0.54165
|  |  |  | 0.25483 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0016683 |  |  |  |  | 0.075 | 0.54165
|  |  |  | 0.27182 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0018982 |  |  |  |  | 0.08 | 0.54165
RISULTATI |  |  |  | 0.28881 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0021429 |  |  |  |  | 0.085 | 0.54165
accelerazione orizzontale spettro elastico |  | Se(T) | 1.0132 | 0.3058 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0024024 |  |  |  |  | 0.09 | 0.54165
accelerazione orizzontale spettro di progetto |  | Sd(T) | 0.32475 | 0.32278 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0026768 |  |  |  |  | 0.095 | 0.54165
accelerazione verticale spettro elastico |  | Sve(T) | 0.22413 | 0.33977 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0029659 |  |  |  |  | 0.1 | 0.54165
|  |  |  | 0.35676 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.00327 |  |  |  |  | 0.105 | 0.54165
|  |  |  | 0.37375 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0035888 |  |  |  |  | 0.11 | 0.54165
|  |  |  | 0.39074 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0039225 |  |  |  |  | 0.115 | 0.54165
|  |  |  | 0.40773 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.004271 |  |  |  |  | 0.12 | 0.54165
|  |  |  | 0.42472 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0046343 |  |  |  |  | 0.125 | 0.54165
|  |  |  | 0.4417 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0050125 |  |  |  |  | 0.13 | 0.54165
|  |  |  | 0.45869 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0054054 |  |  |  |  | 0.135 | 0.54165
|  |  |  | 0.47568 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0058133 |  |  |  |  | 0.14 | 0.54165
|  |  |  | 0.49267 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0062359 |  |  |  |  | 0.145 | 0.54165
|  |  |  | 0.50966 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0066734 |  |  |  |  | 0.15 | 0.54165
|  |  |  | 0.50966 | 1.0132 | 0.32475 |  | 0.0066734 | TC≤T<TD |  |  |  | 0.15 | 0.54165 | TC≤T<TD
|  |  |  | 0.5697 | 0.90644 | 0.29052 |  | 0.0074596 |  |  |  |  | 0.1925 | 0.42206
|  |  |  | 0.62974 | 0.82001 | 0.26283 |  | 0.0082457 |  |  |  |  | 0.235 | 0.34573
|  |  |  | 0.68979 | 0.74864 | 0.23995 |  | 0.0090319 |  |  |  |  | 0.2775 | 0.29278
|  |  |  | 0.74983 | 0.68869 | 0.22073 |  | 0.0098181 |  |  |  |  | 0.32 | 0.2539
|  |  |  | 0.80987 | 0.63763 | 0.20437 |  | 0.010604 |  |  |  |  | 0.3625 | 0.22413
|  |  |  | 0.86991 | 0.59362 | 0.19026 |  | 0.01139 |  |  |  |  | 0.405 | 0.20061
|  |  |  | 0.92995 | 0.5553 | 0.17798 |  | 0.012177 |  |  |  |  | 0.4475 | 0.18156
|  |  |  | 0.99 | 0.52162 | 0.16719 |  | 0.012963 |  |  |  |  | 0.49 | 0.16581
|  |  |  | 1.05 | 0.49179 | 0.15763 |  | 0.013749 |  |  |  |  | 0.5325 | 0.15258
|  |  |  | 1.1101 | 0.46519 | 0.1491 |  | 0.014535 |  |  |  |  | 0.575 | 0.1413
|  |  |  | 1.1701 | 0.44132 | 0.14145 |  | 0.015321 |  |  |  |  | 0.6175 | 0.13157
|  |  |  | 1.2302 | 0.41978 | 0.13455 |  | 0.016108 |  |  |  |  | 0.66 | 0.1231
|  |  |  | 1.2902 | 0.40025 | 0.12828 |  | 0.016894 |  |  |  |  | 0.7025 | 0.11565
|  |  |  | 1.3502 | 0.38245 | 0.12258 |  | 0.01768 |  |  |  |  | 0.745 | 0.10906
|  |  |  | 1.4103 | 0.36617 | 0.11736 |  | 0.018466 |  |  |  |  | 0.7875 | 0.10317
|  |  |  | 1.4703 | 0.35121 | 0.11257 |  | 0.019252 |  |  |  |  | 0.83 | 0.097888
|  |  |  | 1.5304 | 0.33743 | 0.10815 |  | 0.020038 |  |  |  |  | 0.8725 | 0.09312
|  |  |  | 1.5904 | 0.32469 | 0.10407 |  | 0.020825 |  |  |  |  | 0.915 | 0.088795
|  |  |  | 1.6505 | 0.31288 | 0.10028 |  | 0.021611 |  |  |  |  | 0.9575 | 0.084854
|  |  |  | 1.7105 | 0.3019 | 0.096763 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1 | 0.081247
|  |  |  | 1.7105 | 0.3019 | 0.096763 |  | 0.022397 | TD≤T |  |  |  | 1 | 0.081247 | TD≤T
|  |  |  | 1.8605 | 0.25518 | 0.081789 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1.15 | 0.061435
|  |  |  | 2.0105 | 0.21852 | 0.07004 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1.3 | 0.048075
|  |  |  | 2.1605 | 0.18923 | 0.060652 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1.45 | 0.038643
|  |  |  | 2.3105 | 0.16546 | 0.053032 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1.6 | 0.031737
|  |  |  | 2.4605 | 0.1459 | 0.046764 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1.75 | 0.02653
|  |  |  | 2.6105 | 0.12962 | 0.041544 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 1.9 | 0.022506
|  |  |  | 2.7605 | 0.11591 | 0.037152 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.05 | 0.019333
|  |  |  | 2.9105 | 0.10427 | 0.033421 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.2 | 0.016787
|  |  |  | 3.0605 | 0.094303 | 0.030225 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.35 | 0.014712
|  |  |  | 3.2105 | 0.085696 | 0.027467 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.5 | 0.013
|  |  |  | 3.3605 | 0.078217 | 0.02507 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.65 | 0.01157
|  |  |  | 3.5105 | 0.071675 | 0.022973 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.8 | 0.010363
|  |  |  | 3.6605 | 0.065922 | 0.021129 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 2.95 | 0.0093361
|  |  |  | 3.8105 | 0.060834 | 0.019498 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 3.1 | 0.0084544
|  |  |  | 3.9605 | 0.056313 | 0.018049 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 3.25 | 0.007692
|  |  |  | 4.1105 | 0.052278 | 0.016756 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 3.4 | 0.0070283
|  |  |  | 4.2605 | 0.048662 | 0.015597 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 3.55 | 0.0064469
|  |  |  | 4.4105 | 0.045408 | 0.014554 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 3.7 | 0.0059348
|  |  |  | 4.5605 | 0.04247 | 0.013612 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 3.85 | 0.0054813
|  |  |  | 4.7105 | 0.039808 | 0.012759 |  | 0.022397 |  |  |  |  | 4 | 0.005078
|  |  |  | max Se(T) | 1.0132 | [7 empty] | max Se(T) | 0.54165
|  |  |  | min Se(T) | 0 | [7 empty] | min Se(T) | 0
Note on D6: accelerazione orizzontale massima al suolo
Note on D7: fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima, su sito di riferimento rigido orizzontale, ed ha un valore minimo pari a 2.2
Note on D8: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (VEDERE ALLEGATO DMC 2008)
Note on D12: coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V)
Note on D13: Coefficiente di amplificazione topografica (vedin Tab.3.2.VI)
Note on D14: coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni tpografiche (eq. 3.2.5)
Note on D15: coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi Tab 3.2V)
Note on D16: periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante (eq. 3.2.8)
Note on D17: Periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro (eq. 3.2.7)
Note on D18: periiodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costantedello spettro (eq. 3.2.9)
Note on D19: fattore che altera lo spettro elastico per coefficienti di smorsamento viscosi convenzionali ξ diversi dal 5% (eq. 3.2.6)
Note on D20: valore massimo del fattore di struttura (7.3)
Note on D21: periodo della struttura
Note on D24: fattore che quantifica l'amplificazione spettrale massima
Note on D25: coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V)
Note on D26: coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni tpografiche (eq. 3.2.5)
Note on D27: periodo corrispondente all'inizio del tratto dello spettro ad accelerazione costante (eq. 3.2.8)
Note on D28: Periodo corrispondente all'inizio del tratto a velocità costante dello spettro (eq. 3.2.7)
Note on D29: periiodo corrispondente all'inizio del tratto a spostamento costantedello spettro (eq. 3.2.9)
Note on Q91: serve per costruire la retta nel grafico
Note on AE91: serve per costruire la retta nel grafico

## ELEMENTI SECONDARI
AZIONE SISMICA SUGLI ELEMENTI SECONDARI (7.2.3) |  |  |  |  | qa | CATEGORIA SOTTOSUOLO |  |  | Categoria topografica | Ubicazione dell'opera o dell'intervento | ST
|  |  |  | Elemento non strutturale | 1 | suolo | Ss | Cc | T1 | - | 1
Dati |  |  |  | Parapetti o decorazioni aggettati | 1 | A | 1 | 1 | T2 | In corrispondenza della sommità del pendio | 1.2
Peso dell'elemento | Wa | 30.8 |  | Insegne e pannelli pubblicitari | 1 | B | 1.1431 | 1.3649 | T3 | In corrispondenza della cresta del rilievo | 1.2
Fattore di struttura dell'elemento | qa = | 1 | 4 | Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole senza controventi per più di metà della loro altezza | 1 | C | 1.3146 | 1.499 | T4 | In corrispondenza della cresta del rilievo | 1.4
Rapporto tra accelerazione massima (su suolo A) ag e g | α = ag/g | 0.271 |  | Pareti interne ed esterne | 2 | D | 1.4366 | 2.1437
Periodo di inizio del tratto a velocità costante | TC* | 0.34 |  | Tramezzature e facciate | 2 | E | 1.2935 | 1.7705
Fattore di amplificazione spettrale massima | Fo | 2.37 |  | Ciminiere, antenne e serbatoi su supporti funzionanti come mensole non controventate per meno di metà della loro altezza o connesse alla struttura in corrispondenza o al di sopra del loro centro di massa | 2
Categoria suolo | 3 |  |  | Elementi di ancvoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente poggiati sul pavimento | 2
|  |  |  | Elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminati | 2
coef. di amplificazione stratigrafica | Ss | 1.3146
Coef. di amplificazione topografica | ST | 1 | 1
categoria di sottosuolo | S | 1.3146
coef. funzione della cat. di sottosuolo | Cc | 1.499
Periodo fondamentale di vibrazione dell'elemento | Ta | 0.15
Periodo di vibrazione della struttura in direzione considerata | T1 | 0.376
Quota del baricentro dell'elemento | Z | 14
Altezza della costruzione | H | 14
Risultati
Accelerazione massima adimensionalizzata rispetto a g | Sa = | 1.3922
Forza sismica orizzontale | Fa = | 42.8784
Note on B4: Peso dell'elemento considerato
Note on B5: Fattore di struttura dell'elemento
Note on B7: periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale (VEDERE ALLEGATO DMC 2008)
Note on B11: coefficiente di amplificazione stratigrafica (vedi Tab. 3.2.V)
Note on B12: Coefficiente di amplificazione topografica (vedin Tab.3.2.VI)
Note on B13: coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni tpografiche (eq. 3.2.5)
Note on B14: coefficiente funzione della categoria di sottosuolo (vedi Tab 3.2V)
Note on B17: misurata a partire dal piano di fondazione (vedi §3.2.2)
Note on B18: altazza della costruzione misurata a partire dal piano di fondazione
Note on B21: Accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto a g, che l'elemento subisce durante il sisma e corrisponde allo stato limite in esame (vedi § 3.2.1)
Note on B22: Forza sismica orizzontale agente al centro di massa dell'elemento non strutturale nella direzione più sfavorevole

## PERIODO MENSOLA
CALCOLO DEL PERIODO DI UNA MENSOLA
Dati relativi alla mensola
base | b= | 30 |  |  | L
altezza | h= | 50
luce | L= | 200
Calcolo del periodo della mensola
modulo di elasticità E |  | E= | 312200 | daN/cm2
accelerazione di gravità |  | g= | 981 | cm/sec2
peso specifico γ |  | γ= | 0.0025 | daN/cm3
area sezione |  | A= | 1500 | cm2
inerzia sezione |  | I= | 312500 | cm4
Frequenza |  | f= | 0.35356 | Hz=sec-1
Periodo |  | T= | 2.8284 | sec